Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Dostawa tygli szklanych według katalogu TEquipment lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Tygle szklane o porowatości P2 (zakres rozmiaru porów – 40-100 mikrometrów), kompatybilne z automatycznym ekstraktorem włókna VELP Scientifica FIWE Advance posiadanym przez Zamawiającego
	A00000140
	
	
	
	3
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa zestawu filtrów oczyszczający wodę według katalogu Merck
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Zestaw filtrów oczyszczających wodę, kompatybilny z systemem Millipore Direct-Q 3 UV posiadanym przez Zamawiającego
	SPR00SIA1
	
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa pomp próżniowych według katalogu Expondo lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Pompa próżniowa bezolejowa z wydajnością co najmniej 30 L/min
	EX10031251
	
	
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

    Część 4. Dostawa pipet jednokanałowych według katalogu BIONOVO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Pipeta jednokanałowa ze zmienną objętością w zakresie 100-1000 µL
	B-0036
	
	
	
	3
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa mieszadeł magnetycznych według katalogu hurtowniaprzemyslowa.pl lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Mieszadło magnetyczne laboratoryjne z podgrzewaniem do co najmniej 200 °C oraz wymiarami platformy grzewczej co najmniej 190×190 mm
	1011856
	
	
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa filtrów membranowych według katalogu Alfachem lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Nylonowe filtry membranowe o średnicy por 0.1 mm oraz średnicy membrany 90 mm
	MNYLL90100
	
	
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa wagosuszarki według katalogu U.S. Solid lub równoważnej
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Wagosuszarka (analizator wilgotności) z precyzyjnością pomiaru wilgotności nie niżej 0.1% oraz precyzyjnością pomiaru masy nie niżej 0.01 g
	JFHMA00021
	
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa rotatora na probówki według katalogu GenoPlast Biotech S.A. lub równoważnego
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Rotator na probówki typu Falcon 50 mL z minimalną ilością stanowisk wynoszącą 12
	01-1304
	
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa wytrząsarki według katalogu Alchem
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Wytrząsarka z infraczerwonym czujnikiem oraz regulowaną prędkością obrotową w zakresie
0-3000 obr./min
	439-F202A0175
	
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 10. Dostawa pipet jednokanałowych według katalogu LIFE M
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Pipeta jednokanałowa ze zmienną objętością
w zakresie 20-200 µL
	S7100-2200
	
	
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 11. Dostawa rotatorów tarczowych według katalogu LUK-GOOD lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Rotator tarczowy na probówki typu Falcon 50 mL z minimalną ilością stanowisk wynoszącą 8
	0000007665
	
	
	
	2
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Część 12. Dostawa wagi technicznej według katalogu Wagi Wielkopolska Sp. z. o.o. lub równoważnej

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Waga techniczna z maksymalnym zakresem pomiarowym nie mniej niż 1200 g oraz precyzyjnością pomiaru nie mniej niż 0.1 g
	30428210
	
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


………………………………………..






……………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej   

  







                  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
2

