[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N







Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-32/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa bezprzewodowej, automatycznej stacji meteorologicznej według katalogu Davis lub równoważnej

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp
	Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Bezprzewodowa, automatyczna stacja meteorologiczna według katalogu Davis lub równoważna
	6242EU
	
	
	
	1
	sztuka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	


	ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH*

	Dostawa bezprzewodowej, automatycznej stacji meteorologicznej według katalogu Davis lub równoważnej

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca)

	1. 
	Przenośna stacja meteorologiczna musi umożliwiać pomiar, rejestrację oraz prezentację danych meteorologicznych w czasie rzeczywistym oraz ich archiwizację i analizę.
	Warunek konieczny
	

	2. 
	Stacja ma pracować w warunkach polowych (zasilanie umożliwiające podtrzymanie pracy zestawu bez źródła sieciowego).
	Warunek konieczny
	

	3. 
	System powinien umożliwiać lokalny odczyt danych na panelu.


	Warunek konieczny


	

	4. 
	W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej:

• zintegrowany zewnętrzny moduł pomiarowy zawierający:

· czujnik temperatury powietrza,

· czujnik wilgotności powietrza,

· wiatromierz (prędkość i kierunek wiatru),

· deszczomierz, 

• panel z wyświetlaczem wyników z możliwością ich analizy, archiwizacji (min. 6 miesięcy) i eksportu 

• niezależne zasilanie (np. panel solarny / bateria),

• obudowa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 


	Warunek konieczny
	

	5. 
	Parametry pomiarowe (minimalne wymagania) i ich zakresy pomiarowe:

• zewnętrzna temperatura powietrza - minimalny zakres od -30°C do +40°C 

• zewnętrzna wilgotność względna powietrza - minimalny zakres od 30 do 100% 

• ciśnienie atmosferyczne,

• prędkość - od 0 do min. 150 km/h

• kierunek wiatru - 360°

• suma opadów - minimum 4000 mm.
	Warunek konieczny
	

	6. 
	Wymagania techniczne

1. System bezprzewodowy:

• transmisja danych pomiędzy czujnikami a panelem/konsolą bez użycia przewodów,

• zasięg transmisji min. 30 m w terenie otwartym. 

2. Częstotliwość aktualizacji danych – co 1 minutę lub częściej. 

Inne wymagania:

• możliwość rozbudowy o dodatkowe czujniki
	Warunek konieczny
	

	7. 
	Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy
	Warunek konieczny

UWAGA: Kryterium oceny ofert
	

	8. 
	Dostawa maksymalnie do 30 dni kalendarzowych
	Warunek konieczny

UWAGA: Kryterium oceny ofert
	


*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
znak sprawy: A-2401-32/2026




Zamawiający:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 

20–290 Lublin
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Dostawa bezprzewodowej, automatycznej stacji meteorologicznej wg katalogu Davis lub równoważnej na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”, 
oświadczam, co następuje:
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp) 
 FORMCHECKBOX 
* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców.
