Lublin, dnia 08.06.2026r.

znak sprawy: A-2401-43/2026

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając  na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. cz. 2

W części 2, pozycji 1 formularza asortymentowo-cenowego wskazano pipetę jednokanałową o regulowanej pojemności w zakresie 1–10 ml oraz numer katalogowy B-0054 (Bionovo lub równoważny). Z ogólnodostępnej karty katalogowej Bionovo wynika, że numer katalogowy B-0054 odpowiada pipecie HTL Discovery Comfort DV5000 o zakresie 500–5000 μl (0,5–5 ml), a nie 1–10 ml.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz potwierdzenie, jaki zakres pojemności jest wymagany przez Zamawiającego:

1. 1–10 ml zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

2. 0,5–5 ml zgodnie z numerem katalogowym B-0054,

3. czy też inny zakres pojemności.

Prosimy również o wskazanie prawidłowego numeru katalogowego produktu referencyjnego Bionovo.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia pipety jednokanałowej o regulowanej pojemności 
w zakresie 1-10 ml o numerze katalogowym według katalogu Bionovo B-0055. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie numeru katalogowego. Konsekwencją jest zmiana SWZ oraz Załącznika nr 1.2 do SWZ stanowiącego Kosztorys ofertowy/ Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita w załączeniu).

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę w pozycji 2 poprzez dodanie numeru katalogowego.

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ 
w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ zaznaczono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 2 rozdziału XII SWZ „TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Systemu https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

- w terminie do dnia 11.06.2026 roku do godziny 11:00, w sposób wskazany w rozdziale VIII SWZ.

O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2026 roku o godzinie 11:30.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XI „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert tj. do dnia 10.07.2026 roku.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Uwaga! Zmiana dotyczy wyłącznie części 2

Zmianie ulega Załącznik nr 1.2 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą:

(…)

| 1 | # Pipeta jednokanałowa o regulowanej pojemności w zakresie 1-10 mL, autoklawowalna, z filtrem i blokadą nastawy pojemności | B-0055 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | # Końcówki do pipety (j.w.) o pojemności w zakresie 1-10 mL, op. 100 szt. | B-4308 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załączniki:

- Załącznik nr 1.2 do SWZ (wersja jednolita, zmiany zaznaczone kolorem zielonym)